附錄九  意見回覆

期中報告意見辦理情形

| 意見 | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 主席 |  |
| 1、橋梁檢測為一相當科學性之方法，是否適宜採用AHP來制定橋梁構件之權重與制定橋梁之檢測頻率，可否請台北科技大學就AHP之理論基準作一說明。 2、針對研究團隊建議鐵路橋梁另案研究部分，再請請問鐵路局意見。 3、檢測頻率名詞未加以統一。 4、名詞界定宜加以慎重，如定為「平時檢測」，雖然其內容僅為平時至橋面上巡察，但若公務人員未按規定，往後可能會造成責任歸屬問題。 5、在自辦和委辦方面簽證人員資格是否可在有彈性處理的空間。 6、國內橋梁數目眾多，橋梁檢測、簽證後之驗收如何辦理，且採用驗收一詞是否合宜，請於此一方面多加斟酌。 | 1、在本書附錄四或附錄五，我們訂出對橋梁之可能之影響因子，讓其兩兩相互比較。而執回的問卷在通過一致性分析後，我們方將其列入有效的樣本。經過AHP分析後，可就此訂出影響橋梁檢測頻率之各影響因子權重。有了影響因子權重後，我們可以將橋梁分類，在經由專家訪談，可以藉此訂出各類橋梁之檢測頻率。 2、關於鐵路橋之鋼樑橋部分，運用一般檢測方法確實有困難，但現今鐵路橋梁已漸漸改建為鋼筋混凝土橋，此一部分運用一般檢測方法則無問題，是以該部分由貴所評估後裁定。 3、已統一相關檢測名詞。 4、已將「平時檢測」一詞改為「平時巡查」。 5、橋樑檢測工作自行辦理與委外辦理部分以於報告之第四章詳述。 6、委外辦理之部分，其驗收方式依政府採購法辦理。 |

| 7、地方政府養護建議可用外包模式。地方政府與中央政與權責問題如何劃分，如對於開口合約等等細節可多加以補充。 8、鐵路橋梁若不納入，希望能有較明確的敘述為何排除。 9、若要製作多媒體，希望能在報告中敘述一下多媒體簡報之內容。 | 7、準則中以詳盡規劃委外辦理之施行辦法。 8、本部分業已於期末報告中加強敘述。 9、目前並無製作多媒體之打算。 |
| --- | --- |
| 公路局鄧文廣處長 |  |
| 1、1、1-3頁之表1-1處公路系統之管理機關國工局不適宜放入。 2、4-1頁關於「國內現有橋梁約一萬五千座左右，但管理橋梁的人員卻不到兩百人」此依據與先前內容互有衝突。 3、4-2頁「培訓課程分一般檢測與進階檢測二大部分」此句多一個唯字應拿掉。另關於此段檢測教材部分不應將範圍局限太小，雖然李博士與林先生所著專書為現前最佳選擇，但亦應該開放適宜之彈性。 4、5-1頁關於「河川橋梁可由水利技師簽證」一句；意指河體而並非橋體，並須加以修正以免造成誤解。 5、5-3頁關於特別檢測部分，對於天災定義宜加以釐清，如地震震度、豪雨雨量亦或是颱風強度必須對其有明確規範，如此方能確立往後實行時之責任歸屬。 | 1、遵照意見進行修正。 2、已修正此一語病。 3、語病部分已修正，另教材部分也只規定應含括之課程範圍。 4、該部分內容經再次查詢技師法後，確定水利技師確有簽證跨河橋梁之資格。 5、本計畫之研究目的為準則之訂定，是以在特別檢測部分，除了地震震度有給予明確定定外，其他之天災其強度則無明確定義，此部份應於由管理單位訂定施行細則時再予劃分， |
| 6、關於結論部分之第二點，是否對於培育機關之資格更明確定義，以免各單位間素質之差異培育出良莠不齊的學員。 7、關於AHP問卷部分，有些名詞易造成填卷人之困擾，請於其中報告後予以修正。 | 在準則部分應避免訂定過細造成困擾。 6、已於第四章中明訂培育機關之相關資格。 7、已修正。 |

| 8、委外檢測部分由於國內顧問公司素質良莠不齊，有必要對該公司的能力予以分級。 | 8、準則部分只針對人員資格加以限制，經研究後人為不必要對公司能力加以分級。 |
| --- | --- |
| 公路局陳副處長 |  |
| 1、自辦部分之人員資格除了高普考試及格外，亦應包含特考及格人員。 2、檢測頻率之問題，對公務員來說由於涉及責任歸屬甚至刑責問題，有必要予以審慎評估。 3、特殊橋梁檢測是否須以特殊考量。 | 1、已納入特考及格人員。 2、關於檢測頻率之訂定，乃邀集國內相關領域之專家，以DAHP問卷查後才予以訂定。 3、已將特殊橋梁排除，本研究之準則適用於一般公路橋梁。 |
| 高公局林安彥副組長 |  |
| 1、2-29頁關於高工局日巡察部分是否太多頻繁的疑問，由於高速公路本身車流量大，橋梁只要有一購件損壞就會馬上危及駕駛人的生命安全，是以日巡察有其重要性。 2、以高工局本身之人力考量下月巡察有點過於頻繁，似乎改為半年巡察較為合理。 3、關於特殊檢測部分與先前之用時間點檢測有所不同，高工局之檢測要點編列時以經常檢測、定期檢測與臨時檢測來劃分，提供研究團隊參考。 4、特殊檢測部分之特別巡察部份較無疑義，但特殊檢測部分鑒於橋梁管理單位無能力使用一些非破壞 性檢測儀器，可考慮外包顧問公司代為執行。 5、2-30頁，「但不要用步行或慢速行車方式檢查」一句有語病。 6、2-31頁，週巡察部分關於查看橋下空間有無被佔用一項，以高工局現有人力恐難達成。另特別巡察部份應依天災種類加以區隔檢測目標。 | 1、「平時巡查」之「週巡查」部分，可依管理單位所轄橋梁之特性，自行縮短檢測頻率，以維道路安全。 2、已採納建議。 3、關於檢測名詞部分已予再次修正，檢測種類共分為平時巡查、定期檢測與特別檢測三項。 4、關於橋梁管理單位無法勝任之檢測工作，已於準則中之「2.3檢測作業執行方式」該 部分明訂委外辦理之施行細則。 5、已予修正。 6、已將此一巡查項目納入半年巡查部分。 |

| 7、表4-1「橋梁構件及其力學行為」之力學行為改為橋梁力學較為恰當。「橋梁結構之養護與維修概論」一項可改為「橋梁養護與維修概論」較為恰當。 8、結論第四點自辦部分的c項，自辦部分應無驗收程序。 | 7、已修正。 8、已修正。 |
| --- | --- |
| 內政部趙啟宏先生 |  |
| 1、1-3頁之表1-1處非公路系統部分之市區道路專責機關省轄市政府應修正為縣市政府較為合適。而產業道路管理機關建設局此一部分去掉。 2、1-4頁橋梁數目可向內政部查詢近期調查資料予以補全。 3、在檢測頻率部分對於名詞予以統一確定。 4、平時巡察部份由於先設到專業技術層面較少，可由村里幹事來執行。 | 1、此一部份已修正。 2、經向中央大學查詢後，已更新最新橋梁數目。 3、關於檢測名詞部分已統一修正為平時巡查、定期檢測與特別檢測三項。 4、平時巡查部分亦有牽涉到若干層面之技術問題，因此不宜交由非專業人員辦理。 |
| 交通部王瑞麟技正 |  |
| 1、請公路局在新編「公路養護手冊」時，關於橋梁部份可與此一研究相互呼應。 2、若研究範圍包含特殊橋梁亦造成研究成果雜亂無章，建議特殊橋梁不放入考慮。往後特殊橋梁可由設計單位規劃養護手冊。 3、檢測部分不在技師法十二條規範內，將由內政部另行公告之。另內政部已通過公告，是以可以簽證。 4、研究單位應將人員訓練之細節訂定清楚，以方便相關單位辦理訓練課程。 5、由於鐵路橋梁與公路橋梁在營運與結構形式上有顯著不同，是以建議研究團隊提出建議另案研究。 | 1、請主辦單位辦理。 2、已按意見進行修正，將特殊橋梁排除。 3、經再次查詢技師法後，本研究團隊認為技師應可執行橋樑檢測之相關工作。 4、檢測人員之訓練課程施行方法已詳載於附錄三中。 5、請主辦單位辦理。 |

| 6、地方政府養護建議可用外包模式。 | 6、已於準則中訂定委託技術顧問機構辦理方式。 |
| --- | --- |
| 公路局代表 |  |
| 1、建議研究團隊能將河道狀況列入區位環境一欄裡。而特殊檢測部分的水中構造物檢測可仿效美國開放給限定年資的潛水伕進行檢測。 | 1、在定期檢測頻率中已將河道狀況放入，並將水中檢測列入定期檢測項目內。 |
| 賴威伸先生 |  |
| 1、問卷訪談紀錄列入報告內容。 | 1、已於附錄六與附錄八放入相關問卷整理結果。 |

期末報告意見辦理情形

| 意見 | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 公路局鄧文廣處長 |  |
| 1、1-3頁鄉道之管理機關鄉鎮市公所裡無建設局。 2、1-4頁之表1-2交通部公路局之現有橋梁數4563，其亦包含鄉道，應加括弧說明。 3、1-11頁之檢測課程編擬設計應無考照方式。 4、圖1-2工作流程宜以文字加以描述。 5、2-18頁之橋梁數與前述不同。 6、2-24頁關於公路局的部分宜以多加描述。 7、2-35頁中之半年巡查若碰到二年一次的定期檢查時，是否仍需施行半年巡查。 8、4-1頁橋梁檢測人員培訓之主管機關非公共工程委員會。 9、4-3頁最後一行「分別授與合格證書」一句，採用分別二字有些不適。 10、4-6頁部分，委外檢測為俗稱，宜用採購法之名詞。 11、6-9頁地震震度三級，個人認為太頻繁，且公共工程建物較堅固，是否可提高震度到四級。 12、A1-15頁第二點應加以補充說明，以免讓人認為公路局公路局只有在八十七年更新資料。 | 1、遵照意見進行修正。 2、遵照意見進行修正。 3、遵照意見進行修正。 4、該部分已加進文字敘述。 5、該部分筆誤已修正。 6、已加入相關資料。 7、已修正為當橋梁之半年巡查頻率遇上定期檢查時，則該次只進行橋梁之定期檢查而不另施行半年巡查。 8、該部分錯誤已修正。 9、遵照意見進行修正。 10、遵照意見進行修正。 11、經委員討論後，將地震震度放大為四級。 12、遵照意見進行修正。 |
| 高公局林安彥副組長 |  |
| 1、2-11頁日本檢測流程文字有問題。 2、2-12頁日本方面對於支承如何遙望，個人有些疑義。 3、6-1頁適用範圍不包跨150公尺之長橋，是否可酌予放寬。 | 1、遵照意見進行修正。 2、經查證日本資料為如此撰寫。 3、關於150公尺以上之長橋，經研究單位討論後認為應由 |

| 4、6-5頁課程時數錯誤。且劣化原因與損害原因其意義似乎一樣，是否需重複講授。 5、6-7頁關於簽認人員，由於人力配置困難，且有則無權，會造成簽認制度推行困難。 6、6-9頁關於特定項目巡查應以拿掉，將巡查部分分為平時巡查與特別巡查，檢測部分分定期檢測與特別檢測，如此才能分清。 7、6-11頁定期檢測部分， 現在多為外包，不應彈性增減。 8、特定項目巡查應包含護欄或引道路提。 9、6-13頁頻率之縮短與延長應改為提高或降低較為合適。 | 設計單位制定相關檢測準則為宜。 4、已修正課程內容與時數。 5、關於簽認部分已適當的進行修正，以免將來造成執行上之困擾。 6、已將特定項目巡查部分拿掉，已特別檢測來代替特定項目巡查與特定項目檢測，因特別檢測為一詳細檢測，故不需再行特別巡查。 7、遵照意見進行修正。 8、關於特定項目巡查部份以整個排除，現以特別檢測來實施整座橋梁之詳細檢測。 9、將檢測頻率依委員意見改為間隔。 |
| --- | --- |
| 鐵路局黃民仁總工程司 |  |
| 1、1-3頁之表1-1之鐵路局部分其無工程處，應為工務處。 2、呼應鄧處長之建議，簽認人原有責無權，若無法做到有權有責，應再審慎評估簽認制度。 3、希望能將此研究成果，另案再予適當修正後，推行至鐵路橋梁。 | 1、遵照意見進行修正。 2、遵照意見進行修正。 3、請主管單位交通部另案辦理。 |
| 路政司王瑞麟技正 |  |
| 1、6-1頁部分「本準則之規定只針對每跨150公尺以下之一般性公路或道路橋梁」之「公路或道路」部分可去掉。 2、檢測人員培訓部分是否需放入準則內，請研究單位再行檢討。 3、簽證人員資格部分，是否需與檢測人員一樣具備執照。是否要另行規劃簽證人員資格。 | 1、遵照意見進行修正。 2、人員培訓部分與準則為一體兩面，故不宜分開。 3、橋梁檢測的技術性、複雜度與困難性，與橋梁設計、施工相較而言實猶有過之，同時橋 |

| 4、3-1部分之專責人員與檢測人員該部分再行討論是否拿掉。 5、檢測頻率個人認為區分為平時巡查、臨時巡查、定期檢測與特別檢測四種。 6、特殊橋梁部分應要求設計單位於設計時制訂相關檢測準則。 | 梁檢測有許多無法測知的因素與情況，需要具有豐富經驗的專業人員來作判斷與認定，以確保橋梁使用上的安全，因此橋梁檢測應比照橋梁設計及施工監造制度，實施橋梁檢測之簽證或簽認制度。 4、遵照意見進行修正。 5、臨時巡查部分經討論後仍認為不宜加入。 6、適用範圍內對於特殊橋梁已做說明。 |
| --- | --- |
| 交通部科技顧問室代表 |  |
| 1、希望主辦單位運研所能舉辦研討會或研習會來讓工程界討論。 2、請運研所將本計畫與相關計畫作一整合。 3、技師法已有規定技師之職業範圍，若技師仍需拿到橋梁檢測執照才可簽證，是否會過於嚴苛。 | 1、請主管單位交通部另案辦理。 2、請主管單位交通部另案辦理。 3、橋梁檢測的技術性、複雜度與困難性，與橋梁設計、施工相較而言實猶有過之，同時橋梁檢測有許多無法測知的因素與情況，需要具有豐富經驗的專業人員來作判斷與認定，以確保橋梁使用上的安全，因此橋梁檢測應比照橋梁設計及施工監造制度，實施橋梁檢測之簽證或簽認制度。 |
| 內政部營建署代表 |  |
| 1、橋梁培訓之主管單位非公共工程委員會，應修正。 2、授課師資之第二點文字描述應予修正不妥之處，「授課完畢且合於成績考核規定者」改為取得橋梁檢測證書者。 3、高普考與乙等特考不同等級，且特考之名詞已有修正，應再檢核。 | 1、遵照意見進行修正。 2、遵照意見進行修正。 3、遵照意見進行修正。 |

| 台北縣政府代表 |  |
| --- | --- |
| 1、河川橋梁部分是否需聯合水利技師簽證，造成疊床架屋。 | 1、水利技師執業範圍亦涵蓋「河川橋梁之試驗、評價、鑑定與檢驗等項目」，且水利技師較土木、結構技師對河體有深入的了解，對於河川橋梁之檢測，有必要時得加入水利技師共同簽證。 |
| 台北市政府代表 |  |
| 1、洪水與土石流是否可與地震與颱風一樣提供正確的頻率或強度。 2、可否制訂制式檢測表格。 | 1、洪水與土石流部分，由於定量有困難，且本研究僅為準則之研擬，故不宜將其訂定過死。 2、由於個管理單位特性不同，故不宜統一訂定檢測表格。 |
| 鐵路局代表 |  |
| 1、報告中應將橋梁風險安全評估表名稱前後統一，且風險一詞之定義應指嚴重程度或發生次數，個人建議改為「橋梁現況安全評估表」。 | 1、遵照意見進行修正。 |
| 公路局代表 |  |
| 1、題目是否更改為建立公路橋梁檢測制度方法及準則之研究」會較合宜。 2、2-25頁「橋梁管理狀況」改為「橋梁管理制度」。 3、4-1頁關於「橋梁管理人員缺乏專業技能」一句，加入部分較為合宜。 4、關於河川橋梁部分，回歸到水利、結構或土木技師皆可簽證。 5、關於人員資格部分把「高普考及格或乙等特考及格」一句，修正為「高普考及格或相關特考及格」。 6、關於橋梁風險安全評估表之河道部分，可否對河道變遷予以定量 | 1。討論後經主席裁示報告名稱不變。 2、遵照意見進行修正。 3、遵照意見進行修正。 4、河川橋梁部分由橋梁管理單位視需求與水利技師聯合簽證。 5、遵照意見進行修正。 6、對河道變遷之等級已加以文字描述。 |

| 或定性之描述。 7、橋梁風險安全評估表之地震分區應分為甲級跟乙級。 8、回應林副座說法，簽認人員制度宜再加以研究。 9、可否請研究團對制度一檢測報表供管理單位使用。 10、回應鄧處長，地震震度可酌予提高。 11、定期檢查時需加水下檢測，立意雖好，但是否太過頻繁請研究單位在研商討論。 | 7、遵照意見進行修正。 8、已修正。 9、由於個管理單位特性不同，故不宜統一訂定檢測表格。 10、經委員討論後，將地震震度放大為四級。 11、水下檢測確有其存在之必要，故不宜從定期檢測項目中刪除。 |
| --- | --- |