目錄

目錄…………………………………………………………………………..Ⅰ

圖目錄…………………………………………………………………….…Ⅳ

表目錄……………………………………………………………………….Ⅵ

第一章 緒論………………………………………………………1

1.1 研究動機……………………………………………………………..1

1.2 研究目的……………………………………………………………..2

1.3 研究範圍……………………………………………………………..3

1.4 研究方法……………………………………………………………..5

1.5 研究流程……………………………………………………………..6

第二章 文獻回顧………………………………………………..7

2.1 航廈運作…………………………………………………………….7

2.2 消防安全…………………………………………………………….11

2.2.1 事故環境……………………………………………………….11

2.2.2 心理環境……………………………………………………….14

2.3 評估方法…………………………………………………………….15

2.3.1 方法敘述……………………………………………………….15

2.3.2 實例評估……………………………………………………….21

2.4 避難理論…………………………………………………………….25

2.4.1人行流理論……………………………………………………..25

2.4.2避難網路………………………………………………………..28

第三章 中正機場二期航站現況及消防安全評估架構…….32

3.1中正機場二期航站現況描述………………………………………32

3.1.1外圍佈設………………………………………………………..32

3.1.2建築物特性……………………………………………………..33

3.1.3中央防災中心………………………………………………….34

3.2航廈消防安全課題………………………………………………… 36

3.2.1火煙之侵害…………………………………………………….37

3.2.2 內部設計與管理………………………………………………38

3.2.3 人員異常疏散………………………………………………..38

3.2.4國內外實例…………………………………………………….39

3.2.5小結……………………………………………………………..41

3.3中正機場二期航廈消防系統……………………………………..42

3.3.1 消防系統功能…………………………………………………43

- 3.2系統現況分析………………………………………………….45

3.3.3小結……………………………………………………………..56

第四章 人員疏散模式構建……………………………………58

4.1路徑指派模式………………………………………………………58

4.1.1指派原則………………………………………………….……58

4.1.2指派流程…………………………………………………..…..59

4.2人員收集模式………………………………………………………60

4.2.1區域內人員預估………………………………………………61

4.2.2起火層人員收集…………………………………………..….62

4.2.3非起火層人員收集………………………………………..….63

- 2.4逃生臨界時間設定………………………………………..….66

4.3路徑疏散時間………………………………………………………66

- 3.1人員收集時間 	……………………………………………….67

4.3.2過渡步行時間 ………………………………………………..68

4.3.3人員疏散時間	……………………………………………….69

4.3.4各區域逃生時間成本	…………………………………….. 70

4.4人員行進模式………………………………………………..…….70

4.4.1起火層人員行進模式…………………………………..…….71

4.4.2非起火層人員行進模式……………………………………..73

4.4.3異常行進現象………………………………………………...75

4.5疏散網路…....………………………………………………..…….77

4.5.1路徑規畫…………….…………………………………..…….78

4.5.2節點控制………………..……………………………………..79

第五章 實例研究-中正機場二期航廈………………………82

- 1問題背景……………………………………………………………82

- 資料輸入……………………………………………………………85

- 2.1輸入起火點位置………………………………………..……..85

5.2.2各樓層屬性分析……..………………………………………..86

5.2.3臨界時間設定……………………………………………..…..86

5.2.4各樓層人員性質分析……..………………………………….87

5.2.5輸入各樓層起始人員密度……………………………………88

5.3航廈消防設備同步動作……………………………………….…..90

- 4指派工作執行………………………………………………………91

- 5.4.1疏散計算流程………………………………………………….93

- 5.4.2平面指派結果………………………………………………….95

- 5.4.3垂直指派結果………………………………………………….99

- 5.4.4各路徑時間計算………………………….……………………100

- 5.4.5路徑調整……………………..………………………………..107

- 5.4.6各路徑疏散時間成本………………………………………..112

5.5小結………………………….……………………………………..114

第六章 結論與建議…………………………………………..115

6.1結論……………...……………………….………………………..115

6.2建議………………………………………………………………..116

參考文獻……………………………………………………….118

### 圖目錄

圖1.1 	火警事件位置…….……………………………………………………..…..4

圖1.2 	本研究所討論之消防力 ………………………………………………..….4

圖1.3避難網路研究方法 ……..……………………………………………….…5

圖1.4 	研究流程 …………………………………………………………………...6

圖2.1火災歷程溫度變化簡圖…………………………………………………….11

圖2.2可燃物釋煙時間-能見度關係圖 .………………………………………….12

圖2.3建築物內消防安全架構圖…..……………………………………………..14

圖3.1相關單位間的訊息傳遞…….………………………………………………36

圖3.2人員、建築物內部與火災間的關係……………………………………….36

圖3.3系統關係圖 ……………………………………………………………….. 42

圖3.4 	消防設備分析流程圖……………………………………………………….46

圖4.1疏散資源分配順序…………………………………………………………	58

圖4.2路徑指派流程 ……………………………………………………………...60

圖4.3 	航廈出入境旅客流程圖 ………..………………………………………….61

圖4.4起火層平面圖……………………………………………………………….63

圖4.5避難層平面圖………………………………………………………………	63

圖4.6 	非避難層（有路徑重疊）平面圖 ……..………………………………….64

圖4.7 	非避難層（無路徑重疊）平面圖………………………………………….65

圖4.8 	各層疏散臨界時間簡圖…………………………………………………….66

圖4.9 	人員疏散圖………………………………………………………………….67

圖4.10 	瓶頸點疏散密度-流量關係…….. ……………………………………….. 67

圖4.11人員疏散簡圖.……………………….…………………………………….70

圖4.12行進模式簡圖 …………………………………………………………….73

圖4.13 	起火層密度（D）、發生異常機率（Pr）關係圖 ……..…………….76

圖4.14 	非起火層密度（D）、發生異常機率（Pn）關係圖……………….. .77

圖4.15疏散路網簡圖….…………………………………………………………..79

圖5.1航廈地面層（1F）梯道示意圖 ………………………………………….82

圖5.2 	航廈入境層（2F）梯道示意圖…..……………………………………….83

圖5.3 	航廈出境層（3F）梯道示意圖……………………………………………83

圖5.4 	航廈頂層（4F）梯道示意圖………………………………………………84

圖5.5航廈內各層人員預估 ………………………………………………………89

圖5.6 	火警事件各消防系統連動流程…………………………………………….91

圖5.7起火層（3F）人員收集形式簡圖 ……………………………………….95

圖5.8 	免稅商店區（4F）人員收集形式簡圖………………………………..….97

圖5.9入境層（2F）人員收集形式簡圖 ………………………………………	 98

圖5.10避難層（1F）人員收集形式簡圖 …………………………………….. 99

圖5.11航廈疏散設施網路圖…………………………………..………………….101

圖5.12疏散設施密度-疏解率圖………………………………..…………………102

### 表目錄

表1.1中正國際機場各預測年期客運量 ……..………………………………….1

表1.2中正國際機場各預測年期平均每日客運量 ……..……………………….1

表1.3中正國際機場各預測年期尖峰小時客運量……………………………….2

表1.4機場緊急事件分類………………………………………………………….3

表2.1不同年旅客量下的佔用人數及流量……………………………………….8

表2.2不同航線比率下佔用人數及流量 ………..……………………………….9

表2.3不同承載率下的佔用人數及流量 ………..……………………………….9

表2.4不同團體旅客比率下的佔用人數及流量 ……..………………………….9

表2.5 	航站大廈設施空間分類表………………………………………………….10

表2.6 	避難特性說明……………………………………………………………….15

表2.7 	評估基準表 ……………………..………………………………………….20

表2.8各國評估方法整理 ……………..………………………………………….20

表2.9各因素評點值調查結果…………………………………………………….21

表2.10各因素評點值調查結果 ………………………………………………….22

表2.11各因素評點值調查結果.……….………………………………………….23

表2.12 	各項目得分情形 ………………………………………………………….24

表2.13 	車流與人行流之比較………………………………………………..…….25

表2.14 Fruin所定之步道服務水準…….………………………………………….26

表2.15 	步道服務水準（泰國）……………………………………………..…….27

表2.16 Galbreath的速度/流量關係表（樓梯）……….………………………….27

表2.17 	地鐵各部份設施/速度（尖、離峰）之對照表（英國）………………. 28

表2.18避難網路相關研究………………………………………………………...31

表3.1	二期航站建築物使用分區表…….….……………………………………….32

表3.2中正機場二期航站各建築各樓層使用型態……………………………….33

表3.3中正機場二期航站各樓層高度表 ………………..……………………….34

表3.4中正機場二期航站各樓層樓地板面積…………………………………….34

表3.5中央防災中心功能 ……..………………………………………………….35

表3.6航廈所面臨的的消防安全課題…………………………………………….36

表3.7 	中正航站一期航廈民國83年受理火災報案記錄表……..……………….40

表3.8小港機場航廈民國82年受理火災報案記錄表…..……………………….40

表3.9航廈火警事件原因與地點分析 …..……………………………………….41

表3.10場所管理（P1）現況分析 ……..……………………………………….46

表3.11消防設備檢查（P2）現況分析………………………………………….47

表3.12人員處理程序（M）現況分析 …………………………………………47

表3.13偵測系統（C1）現況分析 …..………………………………………….48

表3.14 	報警系統（C2）現況分析……………………………………………….49

表3.15控制連動系統（C3）現況分析………………………………………….50

表3.16 	特殊場所之適合滅火系統表………………………………………………50

表3.17 	全區放射系統（F1）現況分析-一般區域部份 …….………………….51

表3.18全區放射系統（F1）現況分析-特殊區域部份………………………….51

表3.19局部放射系統（F2）現況分析 ……..………………………………….51

表3.20消防栓（F3）設置現況分析…………………………………………….52

表3.21滅火器（F4）現況分析 …..…………………………………………….52

表3.22標示設備（E1）現況分析 ……..……………………………………….53

表3.23 安全梯（E2）現況分析………………………………………………….54

表3.24 	避難器具（E3）現況分析……………………………………………….54

表3.25緊急照明設備（E4）設置現況分析 ……..…………………………….55

表3.26排煙設備（E5）現況分析 ..…………………………………………….55

表3.27空間設計（B1）現況分析 ..…………………………………………….56

表3.28裝修材料（B2）現況分析……………………………………………….56

表3.29消防設備整體評分 ……………………………………………………….57

表4.1場所人員密度表 ..………………………………………………………….61

表4.2各樓層指派原則…………………………………………………………….65

表4.3空間用途說明 ……..……………………………………………………….71

表4.4起火層行進模式密度、速度臨界值設定表……………………………….71

表4.5 	起火層之平面空間行進模式……………………………………………….72

表4.6起火層之通道行進模式 ……..…………………………………………….72

表4.7 	非起火層行進模式密度、速度臨界值設定表…………………………….73

表4.8 	非起火層之平面空間行進模式 ……………………………………………74

表4.9非起火層之通道行進模式 ……..………………………………………….74

表4.10樓梯行進模式…..………………………………………………………….74

表4.11危險機率區間及其危險程度………………………………………………76

表4.12起火層發生異常現象之機率Pr(D)..……………..……………………….76

表4.13非起火層發生異常現象之機率Pn(D)…………………………………….77

表4.14立體節點控制………………………. …………………………………….81

表5.1	各梯道屬性及位置 ….…..………………………………………………….84

表5.2聯外大門及登機走廊位置 ……..………………………………………….85

表5.3航廈主體各樓層屬性表 ……..…………………………………………….86

表5.4各層臨界時間表 …..……………………………………………………….86

表5.5航廈主體各樓層空間使用與人員屬性 ……..…………………………….88

表5.6各區域旅客密度…………………………………………………………….89

表5.7各區域工作人員人數……………………………………………………….90

表5.8 	各區域人員密度…………………………………………………………….90

表5.9 	初步規畫各層可進入之梯道位置………………………………………….92

表5.10初步規畫可供疏散大門及登機走廊位置..……………………………….93

表5.11出境報到大廳人員收集（3FB）….…………………………………….96

表5.12出境証照查驗大廳人員收集（3FA）…………………………………..96

表5.13	免稅商店區人員收集（4F） ……………………………………………97

表5.14入境証照查驗大廳人員收集（2F）…………………………………….98

表5.15行李提取大廳及迎客大廳人員收集（1F） ………..………………….99

表5.16各樓層人員行進方向…..………………………………………………….100

表5.17各設施疏散值 …………………………………………………………….102

表5.18初期指派各路徑重要參數表……………………………………………..103

表5.19初期規畫路徑行進時間與密度…….….……………………………….. .103

表5.20初期規畫各路徑疏散時間檢視……… ………………………………….105

表5.21初期規畫各路徑密度與危險程度……..….. ……………………………..106

表5.22調整後出境報到大廳人員收集（3FB）…..……………………………10	7

表5.23調整後出境証照查驗大廳人員收集（3FA） …………………………108

表5.24調整後免稅商店區人員收集（4F） ………………………………….. 108

表5.25路徑代號….………………………………………………………………. 108

表5.26調整後各路徑重要參數表……………………………………………….. 109

表5.27調整後各路徑行進時間與密度…………………………………………..109

表5.28調整後各路徑疏散時間檢視………….……………………………….. ..111

表5.29調整後各路徑密度及危險程度 …..……………………………………..111

表5.30疏散時間成本 ……………………………………………………………114